## Лист1
[13 empty] | ЭЭ | 0.123
[13 empty] | ТЭ | 0.143
| т у.т. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ТЭР | Единицы измерения | Год
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Суммарное потребление ТЭР | т у.т. |  |  |  | #REF! | #REF! | 4504 | 4380.5619 | 4254.608 | 4146.122 | 4040.8709 | 3937.883
| % | [5 empty] | 100 | 97.2594 | 94.4629 | 92.0542 | 89.7174 | 87.4308 | 12.5692
Котельно-печное топливо | т у.т. |  |  |  | 426.5 | 389 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| % | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Тепловая энергия | Гкал |  |  |  | 14304 | 13345 | 2361 | 2361 | 2270.5 | 2270.5 | 2270.5 | 2270.5
| т у.т. |  |  |  | 2045.472 | 1908.335 | 337.623 | 337.623 | 324.6815 | 324.6815 | 324.6815 | 324.6815
| % | [5 empty] | 100 | 100 | 96.1669 | 96.1669 | 96.1669 | 96.1669
Электрическая энергия | тыс. кВт*ч |  |  |  | 21938 | 21996 | 33671 | 32674.3 | 31755.5 | 30873.5 | 30017.8 | 29180.5
| т у.т. |  |  |  | 2698.374 | 2705.508 | 4141.533 | 4018.9389 | 3905.9265 | 3797.4405 | 3692.1894 | 3589.2015
| % | [5 empty] | 100 | 97.0399 | 94.3111 | 91.6917 | 89.1503 | 86.6636

## Программа МЭТЗ (hidden)
код мероприятия | код предприятия | Наименование предприятий | № | Наименование мероприятия | Объем внедрения, ед. изм. | Годовая экономия |  |  |  | Годовой экономический эффект, тыс. руб. | Срок окупаемости, год | Ожидаемая дата внедрения, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по источникам, тыс. руб. | [11 empty] | т.кВт.ч | т у.т. | тыс. руб. | кап.
[6 empty] | Электрическая энергия, тыс. кВт*ч | Тепловая энергия, Гкал | Котельно-печное топливо, т у.т. | Всего ТЭР, т у.т. |  |  |  |  | Инновационный фонд "Минэнерго" | Инновационный фонд Госкомвоенпрома | Республиканский фонд "Энергосбережение" | Внебюджетный фонд | Госбюджет | Собственные средства предприятия | Кредитные средства | [5 empty] | 11.9 | 3.7 | 1.6 | 10.1
[21 empty] | ЭЭ | ТЭ | КПТ | Коэфф. снижения планируемой экономии | Коэфф. снижения прогрессивной нормы | 2.38 | 0.74 | 0.32 | 2.02
Совершенствование существующих и внедрение новых энергоэффективных технологических процессов, оборудования и материалов
|  |  | 1 | Внедрение энергоэкономичных осветительных приборов: | [19 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Год | Экономия электрической энергии, тыс.кВт*ч | Экономия тепловой энергии, Гкал | Экономия котельно-печного топлива, т у.т. | 239.6
|  |  |  | - Корпус 1, склад готовой продукции | 10 | 4.76 |  |  | 1.51 | 0.79 | 5.4 | 2023 | 4.3 | [5 empty] | 4.3 | [10 empty] | 2022 | 177.8331 | 567.59 | - | 388.87
|  |  |  | - Корпус 1, цех №4 | 10 | 2.63 |  |  | 0.83 | 0.44 | 9.8 | 2023 | 4.3 | [5 empty] | 4.3 | [10 empty] | 2023 | 421.8992 |  | - | 0
|  |  |  | - Корпус 1, цех №6 | 46 | 12.11 |  |  | 3.82 | 2.02 | 9.8 | 2023 | 19.76 | [5 empty] | 19.76 | [10 empty] | 2024 | 64.2037 | 1346.62 | - | 571.11
|  |  |  | - Корпус 1, цех №10 | 4 | 1.05 |  |  | 0.33 | 0.18 | 9.8 | 2023 | 1.72 | [5 empty] | 1.72 | [10 empty] | 2025 | 374.4865 | - | - | 1739.63
|  |  |  | - Корпус 2, цех №9 | 2 | 0.53 |  |  | 0.17 | 0.09 | 9.8 | 2023 | 0.86 | [5 empty] | 0.86 | [10 empty] | 2026 | 1781.8084 | - | -
|  |  |  | - Корпус 2, склад проводов | 1 | 0.48 |  |  | 0.15 | 0.08 | 5.4 | 2023 | 0.43 | [5 empty] | 0.43 | [11 empty] | 2820.231 | 1914.21 | 0
|  |  |  | - Корпус 3, цех №9 | 92 | 24.21 |  |  | 7.65 | 4.03 | 9.8 | 2023 | 39.52 | [5 empty] | 39.52
|  |  |  | - Корпус 3, склад готовой продукции | 20 | 9.53 |  |  | 3.01 | 1.59 | 5.4 | 2023 | 8.59 | [5 empty] | 8.59
|  |  |  | - Корпус 4, цех №11 | 12 | 3.16 |  |  | 1 | 0.53 | 9.8 | 2023 | 5.15 | [5 empty] | 5.15
|  |  |  | - Корпус 5, экспериментальный участок | 17 | 4.47 |  |  | 1.41 | 0.75 | 9.8 | 2023 | 7.3 | [5 empty] | 7.3
|  |  |  | - Цеха №3,15,2 на территории ОАО "ЗСКА" | 213 | 56.05 |  |  | 17.71 | 9.33 | 9.8 | 2023 | 91.5 | [5 empty] | 91.5 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | - Промзона "Колядичи" | 50 | 13.16 |  |  | 4.16 | 2.19 | 9.8 | 2023 | 21.48 | [5 empty] | 21.48 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 2 | Замена устаревших сварочных аппаратов на сварочные аппараты инверторного типа на ряде участков предприятия: | [19 empty] | 1 | 1
|  |  |  | - Колядичи, цех 3, ППР-5 | 1 | 4.27 |  |  | 1.35 | 0.71 | 5.9 | 2022 | 4.2 | [5 empty] | 4.2 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | - Корпус 1, цех 6, участок сварки и обработки | 1 | 51.69 |  |  | 16.33 | 8.61 | 0.6 | 2022 | 5.2 | [5 empty] | 5.2 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | - Корпус 2, участок 5, уч.сантехн. | 1 | 4.27 |  |  | 1.35 | 0.71 | 5.9 | 2022 | 4.2 | [5 empty] | 4.2 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | - Корпус 2, участок 5, компрессорная | 1 | 8.83 |  |  | 2.79 | 1.47 | 3.54 | 2022 | 5.2 | [5 empty] | 5.2 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | - Корпус 2, цех 5 | 1 | 4.27 |  |  | 1.35 | 0.71 | 5.9 | 2022 | 4.2 | [5 empty] | 4.2 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | - Корпус 3, УТЛ, гараж. | 1 | 8.83 |  |  | 2.79 | 1.47 | 3.54 | 2022 | 5.2 | [5 empty] | 5.2 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | - Корпус 3, цех 5, уч. с/т монтаж. | 1 | 4.27 |  |  | 1.35 | 0.71 | 5.9 | 2022 | 4.2 | [5 empty] | 4.2
|  |  |  | - Корпус 4, цех 5, электромонтажный участок | 1 | 4.27 |  |  | 1.35 | 0.71 | 5.9 | 2022 | 4.2 | [5 empty] | 4.2
|  |  |  | - Лещинского, 8, ОМА | 1 | 4.27 |  |  | 1.35 | 0.71 | 5.9 | 2022 | 4.2 | [5 empty] | 4.2
|  |  |  | - Лещинского, 8, ОМА | 1 | 8.83 |  |  | 2.79 | 1.47 | 3.54 | 2022 | 5.2 | [5 empty] | 5.2
|  |  |  | - Лещинского, 8, цех 3, СМУ | 1 | 4.27 |  |  | 1.35 | 0.71 | 5.9 | 2022 | 4.2 | [5 empty] | 4.2
|  |  |  | - Лещинского, 8, цех 3, СМУ | 1 | 4.27 |  |  | 1.35 | 0.71 | 5.9 | 2023 | 4.2 | [5 empty] | 4.2
|  |  |  | - Лещинского, 8, цех 3, СМУ | 1 | 4.27 |  |  | 1.35 | 0.71 | 5.9 | 2023 | 4.2 | [5 empty] | 4.2
|  |  |  | - Сморгонь, цех 3 ,СМУ | 1 | 4.27 |  |  | 1.35 | 0.71 | 5.9 | 2023 | 4.2 | [5 empty] | 4.2
|  |  | 3 | Термореновация кровли здания 3-его корпуса головной площадки | 1 |  | 1346.62 |  | 245.09 | 131.76 | 9.1 | 2024 | 1204.1 | [5 empty] | 1204.1
|  |  | 4 | Замена эксплуатируемых трансформаторов на энергоэффективные трансформаторы серии ТМГ-33
|  |  |  | - ТП-1 | 1 | 19 |  |  | 6 | 3.2 | 5.5 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - ТП-3 | 1 | 26.2 |  |  | 8.3 | 4.4 | 4 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - ТП-4 | 1 | 26.2 |  |  | 8.3 | 4.4 | 4 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - ТП-5 | 1 | 26.2 |  |  | 8.3 | 4.4 | 4 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - ТП-7 | 1 | 26.2 |  |  | 8.3 | 4.4 | 4 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - КТП-8 | 1 | 26.2 |  |  | 8.3 | 4.4 | 4 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - КТП-9 | 1 | 26.2 |  |  | 8.3 | 4.4 | 4 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - КТП-10 | 1 | 26.2 |  |  | 8.3 | 4.4 | 4 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - КТП-17 | 1 | 7.9 |  |  | 2.5 | 1.3 | 6.8 | 2023 | 8.9 | [5 empty] | 8.9
|  |  |  | - КТП-11 | 1 | 21.8 |  |  | 6.9 | 3.6 | 4.8 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - КТП-11 | 1 | 21.8 |  |  | 6.9 | 3.6 | 4.8 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - КТПН-13 | 1 | 21.8 |  |  | 6.9 | 3.6 | 4.8 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - КТПН-13 | 1 | 21.8 |  |  | 6.9 | 3.6 | 4.8 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - КТП-15 | 1 | 21.8 |  |  | 6.9 | 3.6 | 4.8 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - КТП-15 | 1 | 21.8 |  |  | 6.9 | 3.6 | 4.8 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - КТП-1 | 1 | 21.8 |  |  | 6.9 | 3.6 | 4.8 | 2023 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - КТП-2 (площадка в Колядичах) | 1 | 25.7 |  |  | 8.1 | 4.3 | 4.1 | 2025 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  |  | - КТП-3 (площадка в Колядичах) | 1 | 25.7 |  |  | 8.1 | 4.3 | 4.1 | 2025 | 17.5 | [5 empty] | 17.5
|  |  | 5 | Оптимизация системы отопления корпуса №2 головной площадки предприятия:
|  |  |  | - Корпус №2, участок изготовления картонных изделий | 5 | 7.08 | 176 |  | 34.27 | 18.06 | 0.89 | 2022 | 16 | [5 empty] | 16
|  |  |  | - Корпус №2, ворота | 2 | 5.47 | 182.19 |  | 34.89 | 18.39 | 0.35 | 2022 | 6.4 | [5 empty] | 6.4
|  |  | 6 | Установка частотно-регулируемых электроприводов (ЧРЭП) на насосы отопления и ГВС центрального теплового пункта головной площадки предприятия
|  |  |  | - Насос отопления №1 | 1 | 21.89 |  |  | 6.92 | 3.65 | 1.2 | 2025 | 4.4 | [5 empty] | 4.4
|  |  |  | - Насос отопления №2 | 1 | 24.21 |  |  | 7.65 | 4.03 | 1.1 | 2025 | 4.4 | [5 empty] | 4.4
|  |  |  | - Насос отопления №3 | 1 | 22.29 |  |  | 7.04 | 3.71 | 0.9 | 2025 | 3.2 | [5 empty] | 3.2
|  |  |  | - Насос отопления №4 | 1 | 3.29 |  |  | 1.04 | 0.55 | 2 | 2025 | 1.1 | [5 empty] | 1.1
|  |  |  | - Насос ГВС №2 | 1 | 6.02 |  |  | 1.9 | 1 | 1.7 | 2025 | 1.7 | [5 empty] | 1.7
|  |  | 7 | Модернизация тепловой изоляции трубопроводов центрального теплового пункта (ЦТП) головной площадки
|  |  |  | - трубопровод к баку ГВС | 6 м. |  | 29.17 |  | 4.87 | 2.57 | 0.4 | 2022 | 0.95 | [5 empty] | 0.95
|  |  |  | - паровая гребенка | 1 ед. |  | 178.54 |  | 29.8 | 15.71 | 0.1 | 2022 | 1.82 | [5 empty] | 1.82
|  |  |  | - арматура к баку ГВС | 0,12 м. |  | 0.13 |  | 0.02 | 0.01 | 6 | 2022 | 0.06 | [5 empty] | 0.06
|  |  |  | - арматура паропровода | 0,15 м. |  | 0.58 |  | 0.1 | 0.05 | 0.8 | 2022 | 0.04 | [5 empty] | 0.04
|  |  |  | - арматура трубопровода ГВС | 0,1 м. |  | 0.98 |  | 0.16 | 0.09 | 6.7 | 2022 | 0.6 | [5 empty] | 0.6
|  |  | 8 | Внедрение современного энергоэффективного токарного обрабатывающего центра с ЧПУ в цехе 4 вместо морально устаревшего и физически изношенного оборудования | 1 | 208.4 |  |  | 65.85 | 34.71 | 9.72 | 2025 | 337.4 | [5 empty] | 337.4
|  |  | 9 | Замена футеровки печей головной площадки предприятия
|  |  |  | - Печь плавки алюминия ПП-400, цех №6 | 6 м2 | 57.2131 |  |  | 18.08 | 9.53 | 0.4 | 2022 | 4 | [5 empty] | 4
|  |  |  | - Печь плавки алюминия ПРО 1,3-8 | 6 м2 | 33.0292 |  |  | 10.44 | 5.5 | 0.7 | 2023 | 4 | [5 empty] | 4
|  |  |  | - Печь №1 термического участка | 10 м2 | 64.2037 |  |  | 20.28 | 10.69 | 0.7 | 2024 | 8 | [5 empty] | 8
|  |  |  | - Печь №2 термического участка | 5 м2 | 36.9865 |  |  | 11.69 | 6.16 | 0.6 | 2025 | 3.8 | [5 empty] | 3.8
|  |  |  | - Печь №4 термического участка | 5 м2 | 42.1784 |  |  | 13.33 | 7.02 | 1.2 | 2026 | 3.8 | [5 empty] | 3.8
|  |  | 10 | Внедрение современной линии порошковой окраски и сушки гофробаков распределительных трансформаторов на окрасочном участке цеха №16 на производственной площадке в Колядичах | 1 | 1739.63 |  |  | 549.42 | 289.6 | 5.52 | 2026 | 1600 | [5 empty] | 1600
|  |  |  | Итого: |  | 2939.211 | 1914.21 |  | 1273.89 | 674.03 | - |  | 3779.88 | - | - | - | - | - | 3779.88 | -
|  |  |  | ОЭЗ |  | 4660 | 2020 г.
|  |  |  | Экономия |  | 27.3367 | %
Экономия по годам
|  |  |  | 2022 |  | 156.34
|  |  |  | 2023 |  | 171.14
|  |  |  | 2024 |  | 265.37
|  |  |  | 2025 |  | 118.29
|  |  |  | 2026 |  | 562.75
|  |  |  | ИТОГО |  | 1273.89