## ТЭО
Наименование заменяемого передатчика | Установленная мощность существующего передачика, кВт | Установленная мощность современного передатчика, кВт | Коэффициент использования установленной мощности оборудования | Время работы, ч | Экономический эффект, в пределах до: |  |  | Капитало-затраты, тыс. руб. | Срок окупаемости
[5 empty] | тыс. кВт*ч | т у.т. | тыс. руб.
АПГ-2
TXTU-250-R-2 | 2.7 | 1.1111 | 1 | 8760 | 13.9187 | 4.4844 | 2.3229 | 34.188 | 14.7175
TXTU-250-R-2 | 2.7 | 1.1111 | 1 | 8760 | 13.9187 | 4.4844 | 2.3229 | 34.188 | 14.7175
АРТПС Барановичи
TXTU-250-R2 | 2.7 | 1.1111 | 1 | 8760 | 13.9187 | 4.4844 | 2.3229 | 34.188 | 14.7175
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Бегомль
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
SDT-202 ARK-6 | 4.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 6.9756 | 2.2475 | 1.1642 | 39.886 | 34.2611
АРТПС Береза
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Березино
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
SDT-202 ARK-6 | 4.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 6.9756 | 2.2475 | 1.1642 | 39.886 | 34.2611
АРТПС Березовка
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
АРТПС Бобруйск
TXTU-250-R2 | 2.7 | 1.1111 | 1 | 8760 | 13.9187 | 4.4844 | 2.3229 | 34.188 | 14.7175
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Богданово
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8000 | 22.3704 | 7.2075 | 3.7335 | 68.376 | 18.3143
АРТПС Борисов
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Брагин
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
АРТПС Браслав
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Бычиха
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Вербовичи
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
АРТПС Воложин
TXTU-250-R2 | 2.7 | 1.1111 | 1 | 8760 | 13.9187 | 4.4844 | 2.3229 | 34.188 | 14.7175
TXTU-250-R2 | 2.7 | 1.1111 | 1 | 8760 | 13.9187 | 4.4844 | 2.3229 | 34.188 | 14.7175
РТЦ-600 | 4.7 | 2.2222 | 1 | 8760 | 21.7053 | 6.9932 | 3.6225 | 37.1 | 10.2416
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Волосовичи
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Ворновка
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
АРТПС Ганцевичи
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
АРТПС Геранены
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Горы
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Гребенка
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
АРТПС Гута
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
АРТПС Добрынь
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
АРТПС Долгиново
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Дричин
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Дрогичин
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
TXTU-250-R-2 | 2.7 | 1.1111 | 1 | 8760 | 13.9187 | 4.4844 | 2.3229 | 34.188 | 14.7175
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Житковичи
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Жлобин
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
TXTU-150-R-2 | 2.5 | 1.1111 | 1 | 8760 | 12.1667 | 3.92 | 2.0305 | 31.339 | 15.4338
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
АРТПС Запрудье
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
АРТПС Защебье
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
АРТПС Копыль
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
SDT-202 ARK-6 | 4.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 6.9756 | 2.2475 | 1.1642 | 39.886 | 34.2611
АРТПС Костюковичи
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Крево
TXTU-250-R-2 | 2.7 | 0.46154 | 1 | 8760 | 19.6089 | 6.3178 | 3.2726 | 34.188 | 10.4467
TXTU-250-R-2 | 2.7 | 0.46154 | 1 | 8760 | 19.6089 | 6.3178 | 3.2726 | 34.188 | 10.4467
TXTU-250-R-2 | 2.7 | 0.46154 | 1 | 8760 | 19.6089 | 6.3178 | 3.2726 | 34.188 | 10.4467
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Кричев
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
АРТПС Крулевщина
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Крупский
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
SDT-202 ARK-6 | 4.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 6.9756 | 2.2475 | 1.1642 | 39.886 | 34.2611
АРТПС Куплин (Пружаны)
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Лиозно
TXTU-1200-R-2 (Е) | 9.3 | 3.7037 | 1 | 8000 | 44.7704 | 14.4245 | 7.4719 | 71.3 | 9.5424
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Любань
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
АРТПС Любча
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Минск (Коммунистическая)
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
АРТПС Мироненки
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Мишневичи
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
АРТПС Мозырь
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Молодечно
TXTU-250-R-2 | 2.7 | 0.46154 | 1 | 8760 | 19.6089 | 6.3178 | 3.2726 | 34.188 | 10.4467
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Мосты
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Мстиславль
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Мыто
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Мядель
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Новая Стража
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
АРТПС Новоселье
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Обухово
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Озерцы
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
АРТПС Освея
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
TXTU-1200-R-2 (Е) | 9.3 | 3.7037 | 1 | 8000 | 44.7704 | 14.4245 | 7.4719 | 71.3 | 9.5424
АРТПС Осиповичи
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
АРТПС Острино
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
АРТПС Пинск (Посеничи)
TXTU-250-R-2 | 2.7 | 1.1111 | 1 | 8760 | 13.9187 | 4.4844 | 2.3229 | 34.188 | 14.7175
TXTU-250-R-2 | 2.7 | 1.1111 | 1 | 8760 | 13.9187 | 4.4844 | 2.3229 | 34.188 | 14.7175
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
TXTU-250-R-2 | 2.7 | 1.1111 | 1 | 8760 | 13.9187 | 4.4844 | 2.3229 | 34.188 | 14.7175
АРТПС Плещеницы
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Пруды
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
SDT-202 ARK-6 | 4.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 6.9756 | 2.2475 | 1.1642 | 39.886 | 34.2611
SDT-202 ARK-6 | 4.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 6.9756 | 2.2475 | 1.1642 | 39.886 | 34.2611
АРТПС Радошковичи
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Свислочь
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Сенно
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Скерси
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
RT-FMS-1001 | 1.2 | 0.76923 | 1 | 8760 | 3.7735 | 1.2158 | 0.62978 | 28.49 | 45.2379
АРТПС Славгород
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
АРТПС Слобода
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 51.282 | 12.544
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
АРТПС Сметаничи
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
АРТПС Сморгонь
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
АРТПС Солигорск
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Солтаново
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
АРТПС Сосны
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Старые Дороги
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
АРТПС Стодоличи
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Столбцы
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
SDT-202 ARK-6 | 4.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 6.9756 | 2.2475 | 1.1642 | 39.886 | 34.2611
АРТПС Столин
РТЦ-600 | 4.7 | 2.2222 | 1 | 8000 | 19.8222 | 6.3865 | 3.3082 | 37.1 | 11.2145
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Струбки
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Техтин
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
SDT-202 ARK-6 | 4.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 6.9756 | 2.2475 | 1.1642 | 39.886 | 34.2611
АРТПС Трокеники
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Ушачи
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
SDT-202 ARK-6 | 4.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 6.9756 | 2.2475 | 1.1642 | 39.886 | 34.2611
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
АРТПС Шарковщина
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
АРТПС Шепелевичи
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
АРТПС Ярошовка
SDT-202 ARK-6 | 4.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 6.9756 | 2.2475 | 1.1642 | 39.886 | 34.2611
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
ОРТПС Витебск
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
РТЦ-2000М-Т2 | 6.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 24.4956 | 7.8922 | 4.0882 | 76.923 | 18.816
ОРТПС Гомель
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
ОРТПС Гродно
TXTU-250-R-2 | 2.7 | 1.1111 | 1 | 8760 | 13.9187 | 4.4844 | 2.3229 | 34.188 | 14.7175
ОРТПС Могилев
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
TXTU-1200-R-2 | 11.4 | 3.7037 | 1 | 8000 | 61.5704 | 19.8373 | 10.2757 | 71.3 | 6.9387
РТЦ-1000М-Т2 | 3.8 | 2.2222 | 1 | 8760 | 13.8213 | 4.4531 | 2.3067 | 34.188 | 14.8212
ОРТПС Ракитница
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
TXTU-250-R-2 | 2.7 | 1.1111 | 1 | 8760 | 13.9187 | 4.4844 | 2.3229 | 34.188 | 14.7175
РТПС Колодищи
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
SDT-202 ARK-6 | 4.5 | 3.7037 | 1 | 8760 | 6.9756 | 2.2475 | 1.1642 | 39.886 | 34.2611
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
РТЦ-2000 | 13.4 | 7.4074 | 1 | 8000 | 47.9407 | 15.446 | 8.001 | 82.621 | 10.3263
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
RT-FMS-4001 | 7.9 | 6.1538 | 1 | 8760 | 15.2963 | 4.9283 | 2.5529 | 56.98 | 22.32
ИТОГО |  |  |  |  | 1505.6593 | 485.1075 | 251.2857 | - | -

## Затраты
Статья затрат | Укрупненные капиталозатраты, тыс. руб.
АПГ-2
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Барановичи
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Бегомль
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо SDT-202 ARK-6 | 36.26
Проектные работы | 3.626
Итого | 39.886
АРТПС Береза
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Березино
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо SDT-202 ARK-6 | 36.26
Проектные работы | 3.626
Итого | 39.886
АРТПС Березовка
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
АРТПС Бобруйск
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Богданово
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 62.16
Проектные работы | 6.216
Итого | 68.376
АРТПС Борисов
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Брагин
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
АРТПС Браслав
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Бычиха
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Вербовичи
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
АРТПС Воложин
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-600 | 33.67
Проектные работы | 3.367
Итого | 37.1
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Волосовичи
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Ворновка
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
АРТПС Ганцевичи
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
АРТПС Геранены
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Горы
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Гребенка
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
АРТПС Гута
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
АРТПС Добрынь
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
АРТПС Долгиново
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Дричин
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Дрогичин
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Житковичи
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Жлобин
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-150-R-2 | 28.49
Проектные работы | 2.849
Итого | 31.339
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
АРТПС Запрудье
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
АРТПС Защебье
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
АРТПС Копыль
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо SDT-202 ARK-6 | 36.26
Проектные работы | 3.626
Итого | 39.886
АРТПС Костюковичи
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Крево
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Кричев
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
АРТПС Крулевщина
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Крупский
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо SDT-202 ARK-6 | 36.26
Проектные работы | 3.626
Итого | 39.886
АРТПС Куплин (Пружаны)
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Лиозно
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 (E) | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Любань
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
АРТПС Любча
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Минск (Коммунистическая)
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
АРТПС Мироненки
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Мишневичи
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
АРТПС Мозырь
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Молодечно
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Мосты
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Мстиславль
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Мыто
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Мядель
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Новая Стража
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
АРТПС Новоселье
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Обухово
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Озерцы
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
АРТПС Освея
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 (E) | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
АРТПС Осиповичи
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
АРТПС Острино
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
АРТПС Пинск (Посеничи)
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Плещеницы
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Пруды
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо SDT-202 ARK-6 | 36.26
Проектные работы | 3.626
Итого | 39.886
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо SDT-202 ARK-6 | 36.26
Проектные работы | 3.626
Итого | 39.886
АРТПС Радошковичи
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Свислочь
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Сенно
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Скерси
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-1001 | 25.9
Проектные работы | 2.59
Итого | 28.49
АРТПС Славгород
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
АРТПС Слобода
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо ПОВЧ-2,0 | 46.62
Проектные работы | 4.662
Итого | 51.282
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
АРТПС Сметаничи
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
АРТПС Сморгонь
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
АРТПС Солигорск
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Солтаново
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
АРТПС Сосны
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Старые Дороги
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
АРТПС Стодоличи
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Столбцы
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо SDT-202 ARK-6 | 36.26
Проектные работы | 3.626
Итого | 39.886
АРТПС Столин
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-600 | 33.67
Проектные работы | 3.367
Итого | 37.1
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Струбки
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Техтин
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо SDT-202 ARK-6 | 36.26
Проектные работы | 3.626
Итого | 39.886
АРТПС Трокеники
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Ушачи
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо SDT-202 ARK-6 | 36.26
Проектные работы | 3.626
Итого | 39.886
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
АРТПС Шарковщина
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
АРТПС Шепелевичи
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
АРТПС Ярошовка
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо SDT-202 ARK-6 | 36.26
Проектные работы | 3.626
Итого | 39.886
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
ОРТПС Витебск
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000М-Т2 | 69.93
Проектные работы | 6.993
Итого | 76.923
ОРТПС Гомель
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
ОРТПС Гродно
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
ОРТПС Могилев
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-1200-R-2 | 64.75
Проектные работы | 6.475
Итого | 71.3
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-1000М-Т2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
ОРТПС Ракитница
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо TXTU-250-R-2 | 31.08
Проектные работы | 3.108
Итого | 34.188
РТПС Колодищи
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо SDT-202 ARK-6 | 36.26
Проектные работы | 3.626
Итого | 39.886
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный телепередатчик (КПД не менее 27%) вместо РТЦ-2000 | 75.11
Проектные работы | 7.511
Итого | 82.621
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98
Современный радиопередатчик (КПД не менее 60%) вместо RT-FMS-4001 | 51.8
Проектные работы | 5.18
Итого | 56.98